- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2022 № 506

г. Полысаево

Об утверждении топливно-энергетического баланса Полысаевского городского округа за 2020 год, перспектива 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго РФ от 29.10.2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Указом Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», администрация Полысаевского городского округа                         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый топливно-энергетический баланс Полысаевского городского округа за 2020 год, перспектива 2022 год.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Бондарюк

25962

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 11.04.2022 № 506

Топливно – энергетический баланс

Полысаевского городского округа за 2020 год,

перспектива 2022 год

### Оглавление

I. Термины и определения, принятые сокращения.

II. Общие положения.

III. Состав баланса.

IV. Источники информации для составления балансов.

V. Этапы формирования баланса.

VI. Особенности составления однопродуктового прогнозного баланса природного газа.

VII. Особенности определения сценариев цен на газ для целей составления однопродуктового прогнозного баланса природного газа	.

VIII. Расчеты используемых в балансах прогнозного потребления ТЭР по направлениям.

IX. Особенности определения прогноза потребления природного газа в зависимости от цены на газ с учетом межтопливной конкуренции.

X. Анализ топливно-энергетического баланса Полысаевского городского округа.

XI. Таблица розничных цен на топливно-энергетические ресурсы в пересчете на тонну условного топлива.

XII. Приложения.

I. Термины и определения, принятые сокращения

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) - совокупность топливно-энергетических ресурсов, добываемых, перерабатываемых и транспортируемых в виде производства, транспортировки и распределения тепловой и электрической энергии.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - совокупность отраслей экономики РФ, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой топливно-энергетических ресурсов, производством, транспортировкой и распределением электроэнергии.

Топливно - энергетические ресурсы (ТЭР) - это все источники разнообразных видов энергии, доступные для промышленного и бытового использования в энергетике.

Тонна условного топлива (т.у.т.) - единица учета органического топлива, применяемая для сопоставления эффективности различных видов топлива и суммарного их учета. Тонна условного топлива – единица измерения энергии, равная 2,93·1010 Дж. Определяется как количество энергии, выделяющееся при сгорании 1 т топлива с теплотворной способностью 7000 ккал/кг, что соответствует типичной теплотворной способности каменного угля.

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) - организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

II. Общие положения

Топливно-энергетический баланс Полысаевского городского округа содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию городского округа и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Полысаевский городской округ - город областного подчинения в Кемеровской области, включает в себя: Полысаевский городской округ, поселок Красногорский.

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полысаево | город | 25735 |
| 2 | Красногорский | посёлок | 2965 |
| Всего: |  |  | 28700 |

Балансы составлены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», объединяющему данные однопродуктовых балансов и отражающему указанные данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовый баланс составлен в форме таблицы образцу, приведенному в приложении № 2 «Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

III. Состав баланса

Фактический и прогнозный топливно-энергетические балансы Полысаевского городского округа:

- содержат взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и их потребления;

- устанавливают распределение ТЭР между системами снабжения ТЭР (электроснабжения, теплоснабжения и иными системами снабжения ТЭР), потребителями ТЭР;

- определяют эффективность использования ТЭР.

В столбце баланса «Уголь» в ТЭБ Полысаевского городского округа включены данные об угле, о сланцах, об угольном концентрате, о коксе металлургическом, о коксике и коксовой мелочи, о продуктах переработки угля, об отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном и газе горючем искусственном коксовом.

Топливно-энергетический ресурс «Сырая нефть» в ТЭБ Полысаевского городского округа не используется.

По топливно-энергетическим ресурсам «Нефтепродукты» в ТЭБ Полысаевского городского округа данные не предоставлены.

Топливно-энергетический ресурс «Природный газ» в ТЭБ Полысаевского городского округа не используется.

Топливно-энергетический ресурс «Прочее твердое топливо» в ТЭБ Полысаевского городского округа не используется.

Топливно-энергетический ресурс «Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии)» ТЭБ Полысаевского городского округа не используется.

Топливно-энергетический ресурс «Атомная энергия» в ТЭБ Полысаевского городского округа не используется.

Топливно-энергетический ресурс «Электрическая энергия» в ТЭБ Полысаевского городского округа включены данные предоставленные ПАО «Кузбассэнергосбыт» по объемам сбыта электрической энергии, предназначенной для потребления абонентами Полысаевского городского округа.

Топливно-энергетический ресурс «Тепловая энергия» в ТЭБ Полысаевского городского округа включены данные о тепловой энергии, произведенной котельными городского округа из актуализированной схемы теплоснабжения на 2022, в которой рассмотрены отчеты по факту 2020 года.

В ТЭБ Полысаевского городского округа столбец «Всего» включает результаты суммирования данных по видам ТЭР, учтенных в столбцах баланса.

В разделе «Производство энергетических ресурсов» ТЭБ Полысаевского городского округа учтены данные о количестве тепловой и электрической энергии, произведенной в городском округе на момент составления баланса.

В строке «Ввоз» ТЭБ Полысаевского городского округа учтены данные о ввозе на территорию городского округа угля, нефтепродуктов, тепловой и электрической энергии на момент составления баланса.

В строке «Вывоз» ТЭБ Полысаевского городского округа учтены данные о количестве угля, нефтепродуктов, тепловой и электрической энергии, вывозимых с территории городского округа на момент составления баланса (со знаком «-»).

В строке «Изменение запасов» ТЭБ Полысаевского городского округа учтены данные об изменении запасов первичных ТЭР.

«Потребление первичной энергии» ТЭБ Полысаевского городского округа определено как сумма строк баланса 1 - 4.

«Статистическое расхождение» ТЭБ Полысаевского городского округа показана разница между суммой показателей строки баланса 5 и суммой показателей строк баланса 7 - 12.

«Производство электрической энергии» ТЭБ Полысаевского городского округа не учитывалось, в связи с тем, что на территории городского округа отсутствуют объекты, вырабатывающие электрическую энергию.

«Производство тепловой энергии» ТЭБ Полысаевского городского округа учитывались данные о расходе всех видов ТЭР, в том числе электрической энергии, используемых для выработки тепловой энергии, на основе данных однопродуктового баланса тепловой энергии.

В строках ТЭБ Полысаевского городского округа представлены данные о выработке тепловой энергии по трем группам производственных установок:

- выработка тепловой энергии, отпускаемая в виде горячей воды и пара, включая выработку тепловой энергии в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии - ОТСУТСТВУЕТ;

- вся тепловая энергия, выработанная на котельных ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ в виде горячей воды, включая производственные котельные;

- тепловая энергия, выработанная в электрокотельных и в теплоутилизационных установках - ОТСУТСТВУЕТ.

«Преобразование энергетических ресурсов» в ТЭБ Полысаевского городского округа нет данных.

«Собственные нужды» в ТЭБ Полысаевского городского округа учтены данные о расходе тепловой на собственные нужды.

«Потери при передаче» в ТЭБ Полысаевского городского округа учтены данные о потерях тепловой энергии в тепловых сетях.

«Конечное потребление энергетических ресурсов» в ТЭБ Полысаевского городского округа определено как сумма показателей строк баланса 13 - 19.

В строке «Промышленность» ТЭБ Полысаевского городского округа представлено потребление ТЭР предприятиями городского округа и принята в процентном отношении физических показателей реализации тепловой энергии ОАО «СКЭК».

Строка «Строительство» ТЭБ Полысаевского городского округа - данные о потреблении ТЭР в процессе строительства по городскому округу не представлены.

В строке «Транспорт и связь» ТЭБ Полысаевского городского округа данные о потреблении ТЭР организациями транспорта не представлены.

«Сфера услуг» ТЭБ Полысаевского городского округа включено потребление ТЭР в процентном отношении физических показателей реализации тепловой энергии ОАО «СКЭК».

«Население» ТЭБ Полысаевского городского округа - данные о потреблении ТЭР на:

- отопление;

- электроснабжение;

- пищеприготовление;

- газоснабжение жилищного фонда - нет.

«Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды», учитывающие потребление ТЭР в качестве сырья и на технологические нужды в химической или иной промышленности в ТЭБ Полысаевского городского округа отсуствуют.

IV. Источники информации для составления балансов

Для заполнения строк и столбцов фактического баланса Полысаевского городского округа использовалась официальная статистическая информация, агрегированная по первичным статистическим данным форм федерального статистического наблюдения:

№ 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии», утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 
№ 462 – НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей», утвержденной приказом Росстата от 02.08.2018 № 477 - - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов», утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 № 462 - - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей», утвержденной приказом Росстата от 05.09.2018 № 543 - - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 46-ТЭ (полезный отпуск) »Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей», утвержденной приказом Росстата от 23.12.2016 № 848 - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы», утвержденной приказом Росстата от 15.07.2020 № 383 предоставлена управлением по вопросам жизнеобеспечения;

№ 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей», утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 № 462 - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2020 № 410 - 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)», утвержденной приказом Росстата от 06.07.2016 № 327 - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 4-запасы «Сведения о запасах топлива», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2020 № 410 - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

№ 1-ТЕП «Сведения о снабжении тепловой энергией», утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 № 464 - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА;

Основными источниками информации для составления балансов:

- Схема теплоснабжения, актуализированная на 2022 год;

- Данные от организаций, расположенных на территории Полысаевского городского округа и потребляющих ТЭР:

ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

ОАО «СКЭК»;

АО «СУЭК – КУЗБАСС»;

Управление по вопросам жизнеобеспечения.

V. Этапы формирования баланса

Составление фактического баланса Полысаевского городского округа проводилось в несколько этапов.

первый - выполнен сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения;

второй - определение расхода ТЭР на производство промышленной продукции по видам ТЭР;

третий - сравнительный анализ одноименных данных разных форм федерального статистического наблюдения, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс;

четвертый - разработка однопродуктовых балансов угля, жидких ТЭР, электрической и тепловой энергии;

пятый - объединение данных однопродуктовых балансов в ТЭБ, проверка данных баланса.

VI. Особенности составления однопродуктового прогнозного баланса природного газа

На территории Полысаевского городского округа не используется природный газ.

VII. Особенности определения сценариев цен на газ для целей составления однопродуктового прогнозного баланса природного газа

На территории Полысаевского городского округа не используется природный газ.

VIII. Расчеты используемых в балансах прогнозного потребления ТЭР по направлениям

Расчеты используемых в балансах прогнозного потребления ТЭР (далее - прогнозное потребление ТЭР) производятся в единых энергетических единицах – т.у.т., для следующих направлений использования ТЭР:

- производство электрической энергии;

- производство тепловой энергии;

- промышленность;

- сфера услуг;

- население;

- прочие сферы (например, строительство, транспорт, сельское хозяйство).

Баланс Полысаевского городского округа сформирован в единых энергетических единицах - тоннах условного топлива (далее - т у.т.), 
в качестве которого принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал.

Для пересчета ТЭР в т.у.т. при разработке ТЭБ Полысаевского городского округа применялись коэффициенты исходя из фактической калорийности ТЭР.

Таблица 1. Коэффициенты для пересчета ТЭР в т.у.т. при разработке ТЭБ Полысаевского городского округа

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Уголь карагандинский | т | 0,726 |
| Уголь подмосковный | т | 0,335 |
| Уголь воркутинский | т | 0,822 |
| Уголь интинский | т | 0,649 |
| Уголь челябинский | т | 0,552 |
| Уголь свердловский | т | 0,33 |
| Уголь башкирский | т | 0,264 |
| Уголь нерюнгринский | т | 0,987 |
| Уголь якутский | т | 0,751 |
| Уголь черемховский | т | 0,752 |
| Уголь хакасский | т | 0,727 |
| Уголь канско-ачинский | т | 0,516 |
| Уголь тувинский | т | 0,906 |
| Уголь магаданский | т | 0,701 |
| Уголь экибастузский | т | 0,628 |
| Сланцы горючие | т | 0,3 |
| Торф топливный | т | 0,34 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,990 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,600 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Мазут флотский | т | 1,430 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,450 |
| Керосин для технических целей | т | 1,470 |
| Керосин осветительный | т | 1,470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Топливо моторное | т | 1,430 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Бензин авиационный | т | 1,470 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,470 |
| Нефтебитум | т | 1,350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |
| Электрическая энергия гидравлических станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Электрическая энергия атомных станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |

IX. Особенности определения прогноза потребления природного газа в зависимости от цены на газ с учетом межтопливной конкуренции

На территории Полысаевского городского округа не используется природный газ.

X. Анализ топливно-энергетического баланса Полысаевского городского округа

Выработано ТЭР в 2020 году составило 31 001 т.у.т. Основную долю – 100 % составляет производство тепловой энергии.

Данные о потреблении электрической энергии, поступившей со стороны, в полном объеме не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5; ст. 9 п. 1).

При составлении топливно-энергетического баланса городского округа использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.

Основной объем потребления энергетических ресурсов приходится на:

тепловую энергию 			25 935 т.у.т. 	– 71,16 %;

электрическую энергию 		6 615 т.у.т. 		– 18,14 %;

уголь						3 898 т.у.т. 		– 10,7 %.

Доля потребления энергетических ресурсов принадлежит населению и составляет 28 288 т.у.т. – 71,61 %. Потери – 4 035 т.у.т. – 11,07 %. Прочие предприятия – 17,32 %.

XI. Таблица розничных цен на топливно-энергетические ресурсы в пересчете на тонну условного топлива

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Полысаевский городской округ | н/д | н/д | 1255,04 | 1467,31 | 2107,84 |

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./тут |
| --- | --- |
|  | 2020 |
| Полысаевский городской округ | 9 874 |

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | Средневзвешенная розничная цена на топливно-энергетические ресурсы (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ) на 2020 год в пересчете на тонну условного топлива, руб./кВтч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный тариф |  | Прочие категории населения |  |
|  | с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. | с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. |
| Полысаевский городской округ | 19,51 | 20,41 | 27,89 | 29,19 |

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | Средневзвешенная розничная цена на топливно-энергетические ресурсы (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ) на 2020 год в пересчете на тонну условного топлива, руб./тут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный тариф |  | Прочие категории населения |  |
|  | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 |
| Полысаевский городской округ | 2,4 | 2,51 | 3,43 | 3,59 |

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | Средневзвешенная розничная цена на топливно-энергетические ресурсы (УГОЛЬ НАСЕЛЕНИЮ) на 2020 год в пересчете на тонну условного топлива, руб./тн |  |
| --- | --- | --- |
| Полысаевский городской округ | 950 |  |
| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения |  | Средневзвешенная розничная цена на топливно-энергетические ресурсы (УГОЛЬ НАСЕЛЕНИЮ) на 2020 год в пересчете на тонну условного топлива, руб./тут |
| Полысаевский городской округ |  | 1095,7 |

XII. Приложения

Приложение № 1.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС Полысаевского городского округа 2020 год

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС Полысаевского городского округа 2022 год

Приложение № 2.

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (НЕФТЕПРОДУКТЫ) Полысаевского городского округа

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ) Полысаевского городского округа

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ) Полысаевского городского округа

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО – КАМЕННЫЙ УГОЛЬ) Полысаевского городского округа

Приложение № 7. Показатели деятельности котельных теплоснабжающих организаций Полысаевского городского округа в 2020 году
(ОКТМО 32732000)

Приложение № 8. Отчет о потреблении топливно-энергетических ресурсов организаций промышленности Полысаевского городского округа 
в 2020 году (ОКТМО 32732000)

Приложение № 9. Показатели деятельности предприятий транспорта Полысаевского городского округа в 2020 году (ОКТМО 32732000)

Приложение № 10. Потребление топливно-энергетических ресурсов населением по направлениям использования за 2020 год (ОКТМО 32732000)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления

топливно-энергетических балансов

Топливно-энергетический баланс

Полысаевского городского округа 2020 год

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | - |  | - | - | - | - |  | 31 001 | 31 001 |
| Ввоз | 2 | 46 879 | - | 0 | - | - | - | - | 6 615 | 0 | 53 494 |
| Вывоз | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 46 879 | - | 0 | - | - | - | - | 6 615 | 31 001 | 84 495 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 42 981 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 42 981 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 42 981 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 42 981 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 297 | 1 297 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 769 | 3 769 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3 898 | - | 0 | - | - | - | - | 6 615 | 25 935 | 36 447 |
| Тепловая энергия | 12.1. |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 374 | 0 | 1 374 |
| Водоснабжение | 12.2. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Водоотведение | 12.3. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 023 | 1 395 | 2 418 |
| Прочая промышленность | 14.3. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 162. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 035 | 4 035 |
| Автомобильный | 16.3. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 0 |
| Прочий | 16.4. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 31 | 31 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 301 | 0 | 301 |
| Население | 18 | 3 898 | - | 0 | - | - | - | - | 3 917 | 20 474 | 28 288 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Полысаевского городского округа на 2022 год

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 32 051 | 32 051 |
| Ввоз | 2 | 45 544 | - | 0 | - | - | - | - | 6 615 | 0 | 52 159 |
| Вывоз | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 45 544 | - | 0 | - | - | - | - | 6 615 | 32 051 | 84 210 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 41 631 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 41 631 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 41 631 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 41 631 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 297 | 1 297 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 769 | 3 769 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3 913 | - | 0 | - | - | - | - | 6 615 | 26 985 | 37 513 |
| Тепловая энергия | 12.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 374 | 0 | 1 374 |
| Водоснабжение | 12.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Водоотведение | 12.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 023 | 1 395 | 2 418 |
| Строительство | 15 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 199 | 4 199 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 32 | 32 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 301 | 0 | 301 |
| Население | 18 | 3 913 | - | 0 | - | - | - | - | 3 917 | 21 302 | 29 132 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления

топливно-энергетических балансов

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (НЕФТЕПРОДУКТЫ)

Полысаевского городского округа

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | 2020 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нефтепродукты, тут | Нефтепродукты, тут |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |
| Прочая промышленность |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |
| Население | 18 |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Примечание: По использованию нефтепродуктов в отчетах на производственные нужды отчет по потреблению не предоставлен.

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс

(ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ)

Полысаевского городского округа

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | 2020 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия, тут | Электрическая энергия, тут |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |
| Ввоз | 2 | 6 615,10 | 6 615,10 |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 6 615,10 | 6 615,10 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 6 614,8 | 6 614,8 |
| Ресурсоснабжающие организации | 12.1 | 1 374,32 | 1 374,3 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 | 1 023,00 | 1 023,0 |
| Прочая промышленность |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |
| Сфера услуг | 17 | 300,72 | 300,7 |
| Население | 18 | 3 916,78 | 3 916,8 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Данные по поставке электроэнергии взяты от ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Другими поставщиками электроэнергии Полысаевского городского округа данные не предоставлены.

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс

(ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ)

Полысаевского городского округа

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | 2020 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия, тут | Тепловая энергия, тут |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 31 001 | 32 051 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 31 001 | 32 051 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1. |  |  |
| Котельные | 8.2. |  |  |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3. |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1. |  |  |
| Переработка газа | 9.2. |  |  |
| Обогащение угля | 9.3. |  |  |
| Собственные нужды | 10 | 1 297 | 1 297 |
| Потери при передаче | 11 | 3 769 | 3 769 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 25 935 | 26 985 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 | 1 395 | 1 395 |
| Прочая промышленность | 14.3. | 1 395 | 1 451 |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1. |  |  |
| Трубопроводный | 16.2. |  |  |
| Автомобильный | 16.3. |  |  |
| Прочий | 16.4. |  |  |
| Сфера услуг | 17 | 4 035 | 4 199 |
| Население | 18 | 20 474 | 21 302 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 31 | 32 |

Потребление тепловой энергии за 2020 год принято в % отношении к фактическому отпуску.

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс

Полысаевского городского округа

(ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО – КАМЕННЫЙ УГОЛЬ)

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | 2020 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Каменный уголь, тут | Каменный уголь, тут |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |
| Ввоз | 2 | 46 879 | 45 544 |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 46 879 | 45 544 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 42 981 | 41 631 |
| Теплоэлектростанции | 8.1. |  |  |
| Котельные | 8.2. | 42 981 | 41 631 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3. |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1. |  |  |
| Переработка газа | 9.2. |  |  |
| Обогащение угля | 9.3. | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3 898 | 3 913 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность | 14.1. |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1. |  |  |
| Трубопроводный | 16.2. |  |  |
| Автомобильный | 16.3. | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4. |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |
| Население | 18 | 3 898 | 3 913 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |

Прогноз на 2022 год принят в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку составления

топливно-энергетических балансов

Муниципальное образование Полысаевский  городской округ

Субъект Российской Федерации  Кемеровская область-Кузбасс

Показатели деятельности котельных теплоснабжающих организаций

Полысаевского городского округа в 2020 году (ОКТМО 32732000)

| Наименование котельной | ОКТМО | Установленная мощность, Гкал | Вид используемого топлива | Отпущено т/энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива, кг ту.т./Гкал | Планируемый удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | Инвестиции, в том числе |  | Субсидия | Удельные постоянные годовые затраты на эксплуатацию установленной мощности, руб./Гкал | Планируемые удельные постоянные затраты на эксплуатацию установленной мощности, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Модернизация/технологическое перевооружение, млн. руб. | плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям, млн. руб. |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |  | 93,4 |  | 157,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| ППШ (ППШ-1 и ППШ-2) | 32732000 | 79,5 | Уголь каменный | 133,6 | 213 | 185,6 | нд | нд | нд | нд | нд |
| Котельная № 29 |  | 6,6 | Уголь каменный | 11,6 | 237 | 221,6 | нд | нд | нд | нд | нд |
| Котельная № 28 |  | 6,4 | Уголь каменный | 11,0 | 249 | 222,2 | нд | нд | нд | нд | нд |
| Котельная № 32 |  | 0,8 | Уголь каменный | 1,5 | 243 | 218,8 | нд | нд | нд | нд | нд |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ш.Полысаевская | 32 732 000 | 49,3 | Уголь каменный | 42,3 | 227 | 197,8 | нд | нд | нд | нд | нд |
| Всего по Ленинск-Кузнецкому городскому округу |  | 142,7 |  | 199,89 |  |  |  |  |  |  |  |

В виду отсутствия данных показатели за 2020 г и прогнозный 2022  приняты в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа  на 2022г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Порядку составления

топливно-энергетических балансов

Муниципальное образование Полысаевский городской округ

Субъект Российской Федерации  Кемеровская область-Кузбасс

Отчет о потреблении топливно-энергетических ресурсов

организаций промышленности Полысаевского городского округа  в 2020 году (ОКТМО 32732000)

| Промышленность | ОКВЭД | Вид топлива | Объем потребления топлива, тут |  | Инвестиции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепловая энергия для технологических нужд | сырьевые нужды | модернизация/технологическое перевооружение | плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Данные потребления ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) промышленными  предприятиями не предоставлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку составления

топливно-энергетических балансов

Муниципальное образование Полысаевский городской округ

Субъект Российской Федерации  Кемеровская область-Кузбасс

Показатели деятельности предприятий транспорта

Полысаевского городского округа в 2020 году (ОКТМО 32732000)

| Организация сферы услуг | ОКВЭД | Вид топлива | Объем потребления топлива, тут |  |  | Инвестиции, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | отопление (для организаций, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения) | горячее водоснабжение (для организаций, не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения) | модернизация/техническое перевооружение | плата за присоединение к газораспределительным сетям |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Данные потребления ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) организациями сферы услуг не предоставлены

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку составления

топливно-энергетических балансов

Муниципальное образование Полысаевский городской округ

Субъект Российской Федерации Кемеровская область-Кузбасс

Потребление топливно-энергетических ресурсов населением

по направлениям использования за 2020 год (ОКТМО 32732000)

| Наименование муниципального района | ОКТМО | Вид ТЭР, потребляемых населением (природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, дизельное топливо, уголь, прочее) | Объем потребления топлива населением по направлениям использования, тыс. т у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО, в том числе | отопление (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения) | горячее водоснабжение (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения) |
| Полысаевский городской округ | 32732000 | уголь каменный | 3,898 | 3,898 | н/д |

Данные для расчета потребления топлива населением выполнены согласно приказу департамента жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. № 129 для помещений менее 5000 м2 равное 0,0333. Численность населения, зарегистрированного в домовладениях и квартирах, не подключенных к централизованной системе горячего водоснабжения, не предоставлена.