| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | 07.05.2025 | № | 1080 |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении Порядка принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в границах сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003                        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной                  безопасности», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия мер по локализации пожара и спа-сению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопо-жарной службы на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в границах сельских населенных пунктов.

2. Рекомендовать жителям сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа:

соблюдать требования пожарной безопасности;

обеспечить наличие в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря;

при обнаружении пожара незамедлительно сообщить в государственную противопожарную службу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 16.04.2024 № 657 «Об утверждении Порядка принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа в границах сельских населенных пунктов».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | Е.В. Никитин |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от | 07.05.2025 | № | 1080 |

ПОРЯДОК

принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия                  подразделений государственной противопожарной службы на территории                         Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в границах сельских населенных пунктов

1. Настоящий Порядок определяет организацию мероприятий по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы (далее – ГПС).

2. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС обеспечивается силами личного состава добровольных                пожарных команд и (или) дружин организаций, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (далее – ДПК и (или) ДПД).

3. При поступлении сигнала о пожаре от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (далее – ЕДДС) диспетчер дежурно-диспетчерской службы организации должен оповестить и привести в готовность личный состав ДПК и (или) ДПД организации, определить место сбора и способ доставки личного состава ДПК и (или) ДПД организации к месту пожара.

4. Для успешного выполнения задач при тушении пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС руководителю и личному составу ДПК и (или) ДПД организаций по пребыванию к месту пожара необходимо определить:

наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасения, а также необходимость защиты (эвакуации) имущества;

место и площадь горения, объект горения, а также пути распространения огня;

принять меры по спасению людей и имущества с использованием способов и   технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность, и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники;

осуществить первоочередную подачу огнетушащих веществ в места возможного распространения огня на соседние строения.

5. До прибытия подразделения ГПС непосредственное руководство тушением пожара осуществляет руководитель ДПК и (или) ДПД.

6. Руководитель ДПК и (или) ДПД:

обеспечивает соблюдение требований безопасности членами ДПК и (или) ДПД, принимающими участие в тушении пожара;

организует эвакуацию людей и защиту материальных ценностей одновременно с тушением пожара (спасение людей при пожаре должно проводиться с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность, и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники; спасение имущества при пожаре осуществляется по указанию руководителя ДПК и (или) ДПД в порядке важности и неотложности выполнения боевых задач);

принимает меры по ограничению или запрещению доступа к месту пожара, движения транспорта и пешеходов на прилегающих к пожару территориях;

организует встречу подразделения ГПС и информирует старшее должностное лицо прибывшего первого пожарного подразделения о сложившейся обстановке и принятых мерах.

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – начальник территориального управления администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | В.О. Канищев |
| --- | --- |