- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2023 № 1342

г. Полысаево

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по содержанию придомовых территорий многоквартирных домов Полысаевского городского округа в зимний период

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 24.09.2020 № 91 "Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории Полысаевского городского округа", и в целях определения перечня технологических операций, порядка организации работ по содержанию придомовых территорий многоквартирных домов Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа                                             п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по содержанию придомовых территорий многоквартирных домов Полысаевского городского округа в зимний период.

2. Утвердить прилагаемый перечень наименований придомовых территорий многоквартирных домов Полысаевского городского округа для обслуживания в зимний период.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В.Франка.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                            Е.Г. Березина

Конева

42155

А

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 14.11.2023 № 1342

План мероприятий («дорожная карта») по содержанию придомовых территорий многоквартирных домов Полысаевского городского округа в зимний период

В многоквартирных домах уборка придомовых территорий организуется: управляющими организациями и ТСН. Согласно п.1.2.9. решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 24.09.2020 № 91 "Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории Полысаевского городского округа " (далее - Правила благоустройства) содержание и уборка основных территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с одним из способов управления многоквартирными домами управляющими организациями, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, а также собственниками помещений многоквартирных домов при непосредственном управлении многоквартирным домом.

Уборка придомовых территорий проводиться в следующей последовательности:

вначале очистить, а в случае гололеда и скользкости - посыпать противогололедными составами тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, в труднодоступных местах допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить в утренние или вечерние часы. Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время, при скоростях машин до 4 км/ч.

Очистка покрытий от снега, при отсутствии снегопада, должна производиться в ранние утренние часы тракторами со спецоборудованием, либо вручную. Периодичность выполнения - один раз в сутки.

Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время снегопада (сдвигание и подметание снега) принимается в зависимости от класса тротуара, интенсивности снега и температуры наружного воздуха:

- при температуре наружного воздуха выше - 2оС - через 1,5; 1; 0,5 час. для тротуаров I, II и III классов соответственно;

- при температуре наружного воздуха ниже - 2оС через 3; 2; 1 час. соответственно для тротуаров I, II и III классов;

Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения шириной 0,75 м.

при движении до 50 чел/ч - II класс;

при движении от 51 до 100 чел/ч - III класс;

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены не позднее 6 часов, с момента окончания снегопада.

Участки дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями - рыхлителями. Сгребание и уборка скола должны производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения. При возникновении скользкости следует проводить обработку антигололедными составами.

Объем уборочных работ определяется по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой многоквартирный дом (дома) и земельный участок.

2. Очистка от снега, наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов

Очистка кровель и козырьков жилых домов, зданий, сооружений, строений от снега и наледи, сосулек должна производиться не реже одного раза в месяц.

Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих конструкциях жилых домов, зданий, сооружений, строений производится своевременно, не допуская возникновения угрозы пешеходам, жилым домам, зданиям, сооружениям, строениям, с немедленным вывозом сброшенных снега и ледяных наростов, сосулек с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров в течение суток в специально отведенные для этих целей места.

Очистка крыш от снега и наледи, сосулек, удаление снежных и ледяных наростов допускаются только в светлое время суток. Перед проведением этих работ необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить удаление наледей, сосулек и снежных навесов с кровли жилого дома.

Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:

- желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;

- снежных навесов на всех видах кровель;

- снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).

Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 14.11.2023 № 1342

Перечень наименований придомовых территорий многоквартирных домов Полысаевского городского округа для обслуживания в зимний период.

ИП Гамаюнов

| № | Улица | дом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автодорожная | 25 |
| 2 | Автодорожная | 29 |
| 3 | Анжерская | 4 |
| 4 | Бакинская | 1 |
| 5 | Бакинская | 1а |
| 6 | Бакинская | 3 |
| 7 | Бакинская | 3а |
| 8 | Бакинская | 5 |
| 9 | Бакинская | 6 |
| 10 | Бакинская | 8 |
| 11 | Бакинская | 14 |
| 12 | Бакинская | 16 |
| 13 | Бакинская | 18 |
| 14 | Волжская | 3 |
| 15 | Волжская | 13 |
| 16 | Волжская | 13а |
| 17 | Волжская | 15 |
| 18 | Жукова | 4 |
| 19 | Жукова | 6 |
| 20 | Жукова | 7 |
| 21 | Жукова | 8 |
| 22 | Жукова | 9 |
| 23 | Жукова | 10 |
| 24 | Иркутская | 2 |
| 25 | Иркутская | 4 |
| 26 | Иркутская | 6 |
| 27 | Иркутская | 8 |
| 28 | Космонавтов | 25 |
| 29 | Космонавтов | 27 |
| 30 | Космонавтов | 28 |
| 31 | Космонавтов | 29 |
| 32 | Космонавтов | 30 |
| 33 | Космонавтов | 31 |
| 34 | Космонавтов | 32 |
| 35 | Космонавтов | 37 |
| 36 | Космонавтов | 39 |
| 37 | Космонавтов | 43 |
| 38 | Космонавтов | 45 |
| 39 | Космонавтов | 47 |
| 40 | Космонавтов | 51 |
| 41 | Космонавтов | 53 |
| 42 | Космонавтов | 57 |
| 43 | Космонавтов | 61 |
| 44 | Космонавтов | 63 |
| 45 | Космонавтов | 65 |
| 46 | Космонавтов | 65а |
| 47 | Космонавтов | 67 |
| 48 | Космонавтов | 68 |
| 49 | Космонавтов | 71 |
| 50 | Космонавтов | 78 |
| 51 | Космонавтов | 80 |
| 52 | Космонавтов | 82 |
| 53 | Космонавтов | 82а |
| 54 | Космонавтов | 84 |
| 55 | Крупской | 64 |
| 56 | Крупской | 66 |
| 57 | Крупской | 68 |
| 58 | Крупской | 70 |
| 59 | Крупской | 72 |
| 60 | Крупской | 74 |
| 61 | Крупской | 76 |
| 62 | Крупской | 80 |
| 63 | Крупской | 82 |
| 64 | Крупской | 84 |
| 65 | Крупской | 86 |
| 66 | Крупской | 92 |
| 67 | Крупской | 98 |
| 68 | Крупской | 102 |
| 69 | Крупской | 108 |
| 70 | Крупской | 110 |
| 71 | Крупской | 112 |
| 72 | Крупской | 114 |
| 73 | Крупской | 116 |
| 74 | Крупской | 118 |
| 75 | Кремлевская | 1 |
| 76 | Кремлевская | 2 |
| 77 | Кремлевская | 4 |
| 78 | Кремлевская | 12 |
| 79 | Кремлевская | 21 |
| 80 | Карбышева | 14 |
| 81 | Мира | 6 |
| 82 | Мира | 8 |
| 83 | Мира | 10 |
| 84 | Молодогвардейцев | 30 |
| 85 | Прокопьевская | 19 |
| 86 | Покрышкина | 1 |
| 87 | Покрышкина | 3 |
| 88 | Покрышкина | 4 |
| 89 | Покрышкина | 5 |
| 90 | Покрышкина | 6 |
| 91 | Покрышкина | 7 |
| 92 | Покрышкина | 8 |
| 93 | Покрышкина | 9 |
| 94 | Покрышкина | 10 |
| 95 | Покрышкина | 11 |
| 96 | Покрышкина | 15 |
| 97 | Покрышкина | 17 |
| 98 | Победы | 1 |
| 99 | Победы | 2 |
| 100 | Победы | 3 |
| 101 | Победы | 4 |
| 102 | Победы | 5 |
| 103 | Победы | 6 |
| 104 | Пер. Давыдова | 28 |
| 105 | Республиканская | 2 |
| 106 | Республиканская | 4 |
| 107 | Республиканская | 6 |
| 108 | Республиканская | 9 |
| 109 | Республиканская | 11 |
| 110 | Свердлова | 3 |
| 111 | Свердлова | 5 |
| 112 | Свердлова | 7 |
| 113 | Свердлова | 9 |
| 114 | Читинская | 35 |
| 115 | Читинская | 37 |
| 116 | Читинская | 39 |
| 117 | Читинская | 39а |
| 118 | Читинская | 41 |
| 119 | Шукшина | 20 |
| 120 | Шукшина | 24 |
| 121 | Шукшина | 25 |
| 122 | Шукшина | 26 |
| 123 | Шукшина | 27 |
| 124 | Шукшина | 29 |
| 125 | Шукшина | 31 |
| 126 | Шукшина | 33 |
| 127 | Ягодная | 1 |
| 128 | Ягодная | 2 |
| 129 | Ягодная | 3 |
| 130 | Ягодная | 4 |

Малоэтажная застройка

| 1 | Космонавтов | 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Космонавтов | 27 |
| 3 | Космонавтов | 29 |
| 4 | Космонавтов | 31 |
| 5 | Жукова | 7 |
| 6 | Жукова | 9 |
| 7 | Мира | 6 |
| 8 | Мира | 8 |
| 9 | Мира | 10 |
| 10 | Покрышкина | 4 |
| 11 | Покрышкина | 6 |
| 12 | Покрышкина | 8 |
| 13 | Покрышкина | 10 |

ТСН « Новый мир»

| 1 | Космонавтов | 62 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Молодежная | 17 |
| 3 | Молодежная | 19 |

- ООО «ТЕПЛОСИБ»

| 1 | Бажова | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Бажова | 5 |
| 3 | Бажова | 7 |
| 4 | Иркутская | 4а |
| 5 | Конституции | 11/а |
| 6 | Космонавтов | 36а |
| 7 | Космонавтов | 38а |
| 8 | Космонавтов | 39а |
| 9 | Космонавтов | 40а |
| 10 | Космонавтов | 56 |
| 11 | Космонавтов | 73 |
| 12 | Космонавтов | 75 |
| 13 | Космонавтов | 77/а |
| 14 | Космонавтов | 77/1 |
| 15 | Космонавтов | 77/2 |
| 16 | Космонавтов | 77/3 |
| 17 | Космонавтов | 88 |
| 18 | Космонавтов | 88/а |
| 19 | Космонавтов | 90 |
| 20 | Космонавтов | 90/а |
| 21 | Космонавтов | 92 |
| 22 | Космонавтов | 92/а |
| 23 | Космонавтов | 94 |
| 24 | Космонавтов | 94/1 |
| 25 | Космонавтов | 96 |
| 26 | Космонавтов | 98 |
| 27 | Крупской | 126 |
| 28 | Крупской | 130 |
| 29 | Молодежная | 31 |
| 30 | Молодогвардейцев | 24 |
| 31 | Молодогвардейцев | 26 |
| 32 | Молодогвардейцев | 28 |
| 33 | Республиканская | 1 |
| 34 | Республиканская | 3 |
| 35 | Севастопольская | 50 |
| 36 | Токарева | 20 |
| 37 | Техническая | 9 |
| 38 | Техническая | 9/1 |
| 39 | Техническая | 15 |
| 40 | Техническая | 17 |
| 41 | Шукшина | 30 |
| 42 | Шукшина | 32 |
| 43 | Шукшина | 36 |